## Slide 1: .
.
Metrología Dimensional.
Metrología Geométrica

## Slide 2: La metrología dimensional se encarga de estudiar las técnicas de medición que determinan correctamente las magnitudes lineales y angulares (longitudes y ángulos).
Concepto:

## Slide 3: Obtener una alta calidad de exactitud de longitud.
Objetivo:

## Slide 4: .
Aplicación:
LONGITUDES | interiores | exteriores | Profundidades
ÁNGULOS | todos |  | 
SUPERFICIES | rugosidad |  | 

## Slide 5: .
FORMAS |  |  |  |  | 
-Forma por elementos aislados | Rectitud | Planitud | Circularidad Cilindridad | Forma de una superficie | Forma de una línea
-Orientacion por elementos aislados | Paralelismo | Perpendicularidad |  | Inclinación | 
-Posición por elementos asociados | Localización de un elemento |  | Concentricidad | Coaxiabilidad |